CLASIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

Con el propósito de detallar cada categoría, se exponen a continuación las definiciones conceptuales de las deficiencias o no conformidades identificadas en el proceso de verificación eléctrica, las cuales han sido clasificadas de acuerdo con su orden de prioridad.

| Prioridad | Definición |
| --- | --- |
| Alta | Condición que presenta una amenaza directa e inmediata a la vida (choque eléctrico, quemaduras por arco) o a la propiedad (riesgo inminente de incendio). Requiere acción correctiva prioritaria o desenergización |
| Moderada | No conformidad técnica con la NFPA 70 que afecta el estándar de la instalación, la mantenibilidad, el ciclo de vida o la eficiencia, pero que no presenta un peligro inminente para la seguridad de las personas o bienes. |
| Leve | Incumplimientos documentales, de acceso o de trazabilidad que comprometen o impiden el proceso de inspección, o la verificación legal/técnica de la instalación. |

Nota: Las deficiencias Altas deben tener la prioridad más alta en el plan de acciones correctivas con una recomendación explícita de plazo de intervención (p. ej., inmediato o corto plazo), mientras que las Moderadas y Leves se pueden programar a mediano plazo, dentro de los planes de mantenimiento preventivo o gestión documental del inmueble.

ASPECTOS A EVALUAR

A continuación, se detalla la lista de verificación que contiene los componentes de la instalación eléctrica sujetos a examen. Marque las casillas de verificación para incluir los bloques correspondientes en el documento:

☐  1. Documentación

☐  2. Transformador principal

☐  3. Sistema de puesta a tierra

☐  4. Sistema contra descargas atmosféricas

☐  5. Espacios físicos cuartos eléctricos

☐  6. Transformadores de baja tensión

☐  7. Tableros y protecciones

☐  8. Conductores

☐  9. Canalizaciones, bandejas, cajas de registro y conexiones

☐  10. Iluminación

☐  11. Tomacorrientes y apagadores

☐  12. Equipos de aire acondicionado, ventilación y refrigeración

☐  13. Motores

☐  14. UPS

☐  15. Sistemas de emergencia

☐  16. 16.1. Lugares Clase I

☐  17. 16.2. Lugares Clase II

☐  18. 16.3. Lugares Clase III

☐  19. Sitios de Reunión

☐  20. Teatros y lugares similares

☐  21. Carnavales, circos, ferias y lugares similares

☐  22. Piscinas

☐  23. Instalaciones de asistencia médica